АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АРМЕТОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИШИМБАЙСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРМЕТОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИШИМБАЙСКИЙ  РАЙОН   РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Выдан Администрации сельского поселения Арметовский  сельсовет муниципального района  Ишимбайский район Республики Башкортостан

на  основании  акта  проверки  готовности  от   «13-17»   августа   2014 года

Глава Администрации сельского поселения Арметовский  сельсовет  муниципального района  Ишимбайский район  Республики Башкортостан                                                        __________            _____________

(подпись)                   (Фамилия И.О.)

1. Общие сведения

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства СП Арметовский  сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Подготовка жилищного фонда всего, в том числе: | ед. | 523 |
| - государственный | ед. | - |
| - муниципальный | ед. | 1 |
| - частный | ед. | 522 |
| Подготовка котельных | ед. | 8 |
| Подготовка тепловых сетей | км | - |
| Замена ветхих тепловых сетей | км | - |
| Подготовка центральных тепловых пунктов | ед. | - |
| Подготовка индивидуальных тепловых пунктов | ед. | - |
| Подготовка водозаборов | ед. |  |
| Подготовка водопроводных сетей | км | 22,4 |
| Замена изношенных участков водопроводных сетей | км |  |
| Подготовка электрических сетей | км | 45 |
| Подготовка спецуборочных машин | ед. | составлен договор с КФХ «Шагиев» |

2. Объемы выполненных работ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства СП Арметовский  сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| Перечень объектов ЖКХ | Ед. изм. | Готово | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка жилищного фонда всего, в том числе: | тыс. кв. м |  |  |
| - государственный | тыс. кв. м |  |  |
| - муниципальный | тыс. кв. м | 0,037 |  |
| - частный | тыс. кв. м | 23,497 |  |
| Подготовка котельных всего, в том числе котельные: | ед. | 8 | 100 |
| - теплосетевой организации | ед. | - | - |
| - теплоснабжающей организации | ед. | - | - |
| - ведомственные | ед. | 8 | 100 |
| Подготовка центральных тепловых пунктов всего, в том числе ЦТП: | ед. |  |  |
| - теплосетевой организации | ед. |  |  |
| - теплоснабжающей организации | ед. |  |  |
| - ведомственные | ед. |  |  |
| Подготовка тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) всего, в том числе тепловые сети: | км | 0,05 | 100 |
| - теплосетевой организации всего, из них: | км |  |  |
| - магистральные теплопроводы | км |  |  |
| - разводящие сети | км |  |  |
| - теплоснабжающей организации всего, из них: | км |  |  |
| - магистральные теплопроводы | км |  |  |
| - разводящие сети | км |  |  |
| - ведомственные всего, из них: | км |  |  |
| - магистральные теплопроводы | км |  |  |
| - разводящие сети | км |  |  |
| Подготовка водопроводных сетей всего, в том числе: | км | 22,4 | 100 |
| - магистральные водоводы всего, из них: | км |  |  |
| - холодного водоснабжения | км |  |  |
| - горячего водоснабжения | км |  |  |
| - уличные сети всего, из них: | км | 22,4 | 100 |
| - холодного водоснабжения | км | 22,4 | 100 |
| - горячего водоснабжения | км |  |  |
| - внутриквартальные сети всего, из них: | км |  |  |
| - холодного водоснабжения | км |  |  |
| - горячего водоснабжения | км |  |  |
| Подготовка электрических сетей всего, в том числе электрические сети: | км |  |  |
| - электросетевой организации | км | 45 | 100 |
| - электроснабжающей организации | км |  |  |
| - ведомственные | км |  |  |
| Подготовка спецуборочных машин | ед. | составлен договор с КФХ «Шагиев» |  |

Пояснительная Часть Паспорта

(до 3 л.)

- Отчет о выполнении постановления  Правительства Республики  Башкортостан  от 17 июня 2014  года № 271 «О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов»

1.Создана комиссия по контролю за ходом подготовки к осенно-зимнему периоду 2014-2015 годов из  5 человек.

2. На территории сельского поселения

- подготовленных жилых домов, всего- 523 (в том числе с централизованным  отоплением);

- котельных - 8;

- индивидуальных тепловых пунктов - нет;

- центральных тепловых пунктов-  нет;

- спецуборочных машин – составлен  договор  с  КФХ  «Шагиев»;

- песка для посыпки тротуаров и подходов к жилым домам.

- О проведении капитального ремонта:

- в жилых домах (в том числе за счет средств собственников) -60;

- ремонт внутридомового хозяйства (ед. домов) -35 ;

- ремонт кровли (ед. домов) - 24;

- ремонт системы отопления (ед. домов) -51.

- Предприятиями различных форм собственности к предстоящему отопительному периоду подготовлено - ед. домов;

в том числе с централизованным отоплением - ед. домов;

ед. котельных;

ед. ИТП;

ед. ЦТП;

тепловые сети - протяженность.

- В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение 2010-2014 годы и на период до 2020 года» жилищными предприятиями проводятся мероприятия по снижению энергопотребления. На сегодняшний день в жилищном фонде установлено:

- ед. коллективных приборов учета холодной воды –не установлены (требуется для полного завершения - ед.);

- ед. коллективных приборов учета горячей воды – не установлены (требуется для полного завершения - ед.);

- 186 ед. индивидуальных приборов учета газа устанавливаемых в жилых домах (индивидуально-определенных зданий);

- ед. индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения устанавливаемых в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) - нет;

- В соответствии с Республиканской программой «Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан»  на 2011-2015 годы (муниципальной программой) в 2014 году:

- заменено ламп на более энергоэкономичные – ведется проектная работа по модернизации уличного освещения  с.Нижнеарметово  совместно  с Ишимбайским  филиалом  «Башжилкоммунпроект», количество ед. (тип, марка);

- заменено опор - количество ед. (тип) - нет;

- заменено - __ км кабельных линий - нет;

- заменено - __ км воздушных линий - нет.

- Количество эксплуатируемых (ед.) и установленных в 2014 году индивидуальных тепловых пунктов (ед.) - нет

- Произведена промывка внутридомовых систем отопления - (ед. жилых многоквартирных домов) - нет.

- Объекты социальной сферы:

- Лечебно-профилактические учреждения – подготовлено 2 ед. учреждений;

- Учебные заведения - подготовлено 2 ед. в т.ч. 2 ед. школ;

- Детские дошкольные учреждения – 1 ед. учреждений.:

- Планируемая замена водопроводных сетей -0,8 км (в т.ч. ГВС - _км, ХВС -   _км), фактически заменено – 0,8 км (в т.ч. ГВС - _км, ХВС - _км), что составляет 100% замененных водопроводных сетей от общей протяженности по МР (ГО) (использовать статистические данные по общей протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении за 2013 год).

ООО  «Баш.РТС»  выполнены  следующие работы

--подготовлено – 45 км электрических сетей, в т.ч.:

- Филиалом ОАО «Газ-Сервис» подготовлено к работе в зимних условиях – 11 км газопроводов, в т.ч. опрессовано –11 км,

- Схемы теплоснабжения требуется утвердить – ед. утверждено – ед.не имеется.

- Схемы водоснабжения требуется утвердить –1 ед. утверждено –1 ед.

- Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

AKT

проверки готовности объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального

и социального назначения муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов

с.Нижнеарметово                                                           « 17»августа 2014г.

(место составления акта)                                                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная_распоряжением главы  администрации от 01.08.2014 года___№32___________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

____________________________________________________________

(полное наименование муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

с 13 августа 2014 г. по 17 августа 2014г. провела проверку готовности объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социальной назначения сельского поселения  Арметовский  сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  Республики Башкортостан и установила: готовность

________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в осенне-зимний период)

Вывод комиссии по итогам проверки готовности муниципального образования к работе           в осенне-зимний период:

Объекты энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социальной назначения сельского поселения  Арметовский  сельсовет муниципального района Ишимбайский  район Республики Башкортостан   готовы  к работе  в  осенне-зимний  период.

Председатель комиссии:

Управ.делами АСП Арметовский сельсовет               ____________             МП              Т.Т.Шагиева

(должность)                                                                            (подпись)                                               (Фамилия И.О.)

Заместитель председателя комиссии:

Истопиник СДК

____________                                                     ____________                                 А.А.Шагиев__

(должность)                                                                   (подпись)                                    (Фамилия И.О.)

Члены комиссии:

Завхоз.детского  сада            _______________                 ______________                                  А.Ф.Гильдина

(подпись)                                        (Фамилия И.О.)

Директор МБОУ СОШ ______________                 ____________                             Л.А.Лутов___

(должность)                                               (подпись)                                        (Фамилия И.О.)

Зав.библиотекой_д.Верхнеарметово_____                 ____________                              Л.М.Шафиева

(должность)                                               (подпись)                                        (Фамилия И.О.)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«      »_____________20___г. __________________________________________________________________

| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ӘРМЕТ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АРМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

“01”  август 2014 йыл                     №32                       “01”  августа  2014 года

БОЙОРОК                                                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ

“О  создании  комиссии  по  проверке  готовности  к  отпительному  периоду 2014-2015 г.г.  в  учреждениях,расположенных  на  территории  Арметовского  сельского  поселения  муниципальногог  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан”

Во  исполнения  постановления  Правительства  Республики  Башкортостан от 17 июня 2014 года №271 “О  подготовке  объектов  энергетического хозяйства,жилищно-коммунального  и  социального  назначения  к  работе  в осенне-зимний  период 2014-2015 годов”,создать  комиссию  сельского  поселения  по  проверке  готовности  к  отпительному  периоду в 2014-2015 году  в  составе:

1.Шагиева Т.Т.-управ.делами сельского  поселения,председатель  комиссии.

2.Лутов Н.А.-директор  Нижнеарметовской СОШ,член  комиссии.

3.Гильдина А.Ф.—завхоз  детского  сада “Ляйсан”,член комиссии.

4.Шагиев  А.А.-оператор  СДК  с.Нижнеарметово,член  комиссии.

5.Шафиева  Л.М.-методист  по  спорту  и  работе  с молодежью,член  комиссии.

Глава  администрации                                    З.И.Исхакова

| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ӘРМЕТ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

«12» август  2014   йыл                        №22                                   «12» августа  2014  года

КАРАР                                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об  утверждении  Программы  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  2014-2015 г.г.  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан

На  основании  Приказа  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от 12.03.2013 №103 “Об  утверждении  правил оценки  готовности  к  отопительному  периоду” ст.6 Федерального  закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ “О теплоснабжении”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу  прверки  готовности   к отопительному  периоду 2014-2015 г.г.  сельского  поселения  Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан (приложение  №1)

2.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  управляющей  делами  Шагиеву  Т.Т.

Глава  сельского  поселения                                                        З.И.Исхакова

Приложение № 1

к постановлению

№ 22 от 12.08.2014 г.

Программа

проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 г.г.

администрации сельского поселения   Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район

1. Общие положения

1.1.   Настоящая   программа   проверки   готовности   к   отопительному периоду муниципального района Ишимбайский район (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от   12   марта   2013   г.   №    103,   приказом   Федеральной   службы   по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

1.2.  Программа разработана в целях оценки готовности СП Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район к отопительному периоду комиссиями, назначенными распоряжением главы администрации СП Арметовский сельсовет поселения МР Ишимбайский район № 32 от 01.08.2014г.

2. Требования по готовности к отопительному периоду для                    муниципального района Ишимбайский район

Арметовский  сельсовет

При оценке готовности СП Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район к отопительному периоду комиссией проверяются следующее:

2.1.  Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми организациями,  а также потребителями тепловой энергии:

2.1.1. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период;

2.1.2. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплосетевых организаций к работе в отопительный период;

2.1.3. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

2.2. В рамках проверки выполнения мероприятий также необходимо проверить:

2.2.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2.2.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2.2.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

2.2.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

2.2.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.2.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

2.2.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

2.2.8. обеспечение качества теплоносителей;

2.2.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

2.2.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

2.2.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

2.2.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

2.2.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

2.2.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2.2.15. наличие бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии, предпринятые органами местного самоуправления поселений                                                               меры  для определения эксплуатирующей теплосетевой организации;

2.3 Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

2.3.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.3.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2.3.3.разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

2.2.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

2.2.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

2.2.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

2.2.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

2.2.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

2.2.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;

2.2.10. наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

2.2.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

2.2.12. плотность оборудования тепловых пунктов;

2.2.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

2.2.14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2.2.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

2.2.16. проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

2.2.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

АКТ

Проверки  готовности  к отопительному  периоду 2014/2015 г.г.

с.Нижнеарметово                                                                            14 августа 2014 года.

Комиссия  образованная распоряжением  главы  администрации  СП Арметовский  сельсовет  МР Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан  от 01 августа 2014 года №32

В соответствии  с Программой  проведения  проверки  готовности  к отопительному  периоду  от 12 августа 2014 года, утвержденный  постановлением  главы  администрации  от 12.08.2014 №22   с 13 августа по 14 августа  в соответствии с Федеральным  законом  от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности  к отопительному  периоду Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  средняя общеобразовательная  школа имени  Ибрагима  Гиззатуллина села  Нижнеарметово муниципального района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан.

Проверка  готовности  к отопительному  периоду  проводилась  в отношении  следующих  объектов:

1.Котельная  МБОУ  СОШ  им.И.Гиззатуллина  с.Нижнеарметово.

В  ходе  проведения  проверки  готовности  к отопительному  периоду  комиссия  установила: готовность.

Вывод  комиссии  по  итогам  проведения  проверки  готовности  к отопительному  периоду: котельная  МБОУ  СОШ  им.И.Гиззатуллина с.Нижнеарметово  готова  к отопительному  периоду.

Приложение  к  акту  проверки  готовности  к  отопительному    периоду 2014/2015 г.г.

Председатель  комиссии                                     Т.Т.Шагиева

Заместитель  председателя

Комиссии:                                                             А.А.Шагиев

Члены комиссии:                                                  А.Ф.Гильдина

Н.А.Лутов

Л.М.Шафиева

С актом  проверки  готовности  ознакомлен,один экземпляр получил:

14.048.2014 г.____________________________Лутов Н.А.

ПАСПОРТ

Готовности  к отопительному  периоду  2014/2015 г.г.

Выдан муниципальному  бюджетному общеобразовательному  учреждению  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Ибрагима  Гиззатуллина  села  Нижнеарметово  муниципального  района  Ишимбайский  район   Республики  Башкортостан

В отношении  следующих  объектов, по которым  проводилась  проверка  готовности  к отопительному  периоду:

1.Котельная  МБОУ  СОШ  им.Гиззатуллина  с.Нижнеарметово

Основание  выдачи  паспорта  готовности  к отопительному  периоду:

АКТ  проверки  готовности  к отопительному  периоду  от 14 августа 2014 года.

Председатель  комиссии:                           Т.Т.Шагиева

АКТ

проверки  готовности  МБОУ  СОШ   им.И.Гиззатуллина    с.Нижнеарметово

к 2014/2015 учебному  году

с.Нижнеарметово                                                                               «14» августа 2014 г.

Полное  наименование  учреждения, тип год постройки:- муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Ибрагима Гиззатуллина  села  Нижнеарметово  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан, год постройки  1979 год.

Адрес учреждения: 4532138,Республика Башкортостан, Ишимбайский  район,

с.Нижнеарметово,ул.Гиззатуллина,д.89а,

Телефон:(34794)73-6-44

Фамилия, имя, отчество   директора  общеобразовательного  учреждения

Лутов Наиль  Абрарович

Комиссия  созданная    в  соответствии  с  распоряжением  главы  администрации  сельского  поселения  Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики Башкортостан  от «01» августа 2014 года №32  «О  создании  комиссии  по  проверке  готовности  к началу 2014/2015 учебного  года и  к работе  в зимних  условиях»   провела  проверку   с  13 по 14 августа 2014 года.

Учреждение  имеет    самостоятельный  земельный  участок.

На территории  учреждения  размещены  следующие  здания  и  сооружения: котельная, сарай.

На  территории  участка  оборудованы  физкультурно—спортивные  площадки: для волейбола, баскетбола, места для  прыжков в длину, высоту, беговая дорожка, футбольное  поле. Санитарно—техническое  состояние  спортивных  площадок  соответствует  гигиеническим  требованиям.

Санитарное  состояние  территории  участка  соответствует  санитарным  правилам.

Общее  количество  учащихся 103. Количество  учащихся  в  классах  не  превышает.

Здание  двухэтажное, типовое, кирпичное.

Площадь  на   одного  учащегося  в классах 3,5 кв.м,4,5 кв.м.

Имеются  радиаторы  отопления чугунные, исправны.

Кабинеты  информатики  и  вычислительной  техники  соответствуют  гигиеническим  требованиям. Имеются   учебные  мастерские, используются  по  назначению.

Пищеблок: столовая, работающая на  сырье.

Проектная  вместимость  обеденного  зала    60.

Набор  помещений  соответствует  гигиеническим  требованиям.

Кабинеты  оборудованы  мебелью, соответствующей  гигиеническим  требованиям.

Система  отопления ,вентиляции   исправны.

Наличие  документов, подтверждающих эффективность и безопасность  работы  систем  отопления ,вентиляции  имеется.

Соответствие  температуры  и  относительной  влажности  воздуха  в учебных  и  других помещениях  нормируемым  значениям соответствует. Тип  отопительной  системы—местная  котельная.

Имеется  отдельное  здание  котельной. Котлы «МИКРО-95» 3 ед.  в рабочем   состоянии.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.

Здание  оборудовано  в  соответствии   гигиеническими  требованиями  системами:

Хозяйственно-питьевого— автономной  глубинной  скважины

Противопожарного--            АПС

Горячего водоснабжения -  от водонагревателя.

Пищеблок   обеспечен  холодным  и  горячим  водоснабжением.

Санитарно-бытовые  обеспечение  сотрудников  имеется.

Наличие  плана –задания  по подготовке общеобразовательного  учреждения к новому учебному  году   --имеется

Количество мероприятий в план- задании—имеется

Количество выполненных  мероприятий      80%

Проведен  косметический  ремонт.

Здание, помещения, коммуникации, оборудование соответствуют  предъявляемым  требованиям  и  готовы  к  началу  учебного 2014-2015  года.

Правовая  база  соответствует  государственным  и  местным  требованиям.

Замечания  и  предложения   комиссии:

1..Для обеспечения запасом питьевой воды произвести ремонт автономной водонапорной башни.

Председатель  комиссии—_________________    Шагиева Т.Т.

Заместитель пред.комиссии- ________________  Шагиев А.А.

Члены  комиссии:

__________Лутов Н.А.

__________Гильдина А.Ф.

__________Шафиева  Р.М.

АКТ готовности

к отопительному периоду  2014/2015гг.

## Объект:  МБОУ  СОШ   им.И.Гиззатуллина    с.Нижнеарметово

| № п/п | Наименование мероприятий | Отчет о выполнении, стадия выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | выполнена |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | выполнена |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | удовлетворительно |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | удовлетворительно |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | задолженность не имеется |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103) |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, внутренней системы газоснабжения | выполнена |
| 19 | выполнение предписаний по системе газоснабжения | выполнена |
| 20 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системы водоснабжения | выполнена |
| 21 | Выполнение предписаний по системе водоснабжения |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе теплоснабжения |  |
| 23 | Выполнение предписаний по системе теплоснабжения |  |
| 24 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе электроснабжения , | выполнена |
| 25 | Выполнение предписаний по системе электроснабжения | выполнена |

## Глава  администрации                    З.И.Исхакова

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения

к ОЗП  2014/2015  году

от 14 августа 2014г.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки: _ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ляйсан» общеразвивающего вида села Нижнеарметово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, год постройки 1985г.

адрес учреждения: 453238 РБ

Ишимбайский район, с.Нижнеарметово,

Ул.Гиззатуллина,84в

телефон: 73-6-39

Фамилия, имя, отчество заведующего дошкольным учреждением Шарафутдинова Лейсан Галиулловна

Комиссия созданная, соответствии с распоряжением главы администрации СП Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район от «01» августа  2014 г. № 32  провела проверку готовности к ОЗП 2014-2015 году дошкольного образовательного учреждение детский сад «Ляйсан» с .Нижнеарметово с 13  августа по 14 августа 2014 года.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. В 2014/2015 году в дошкольном учреждении укомплектовано2 группы , с общим количеством воспитанников __40_____  человек.

Нормативы, указанные в лицензии:

Наполняемость групп:

Первые группы раннего возраста		____-___   детей

Вторые группы раннего возраста 		___1___   детей

Первые младшие группы			__6_  детей

Вторые младшие группы			____7___  детей

Средние группы					___8____  детей

Старшие группы					____11___  детей

Подготовительные к школе группы		____7___  детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием ____-___   детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) укомплектованы

3. Оформление дошкольного учреждения, эстетическое оформление фасада здания, внутри здания, наличие государственной символики и стенда нормативно-правового обеспечения –имеется;

4. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации)  Устав от Устав, лицензия на право осуществления образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, свидетельство о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации права.

5. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя   договор № о закреплении гос. имущества на право оперативного управления от Свидетельство о государственной регистрации права:(детский сад) 04 АВ 225908 от 22 декабря 2009года, (котельная)04 АВ 225909 от 22 декабря 2009года._

(на правах оперативного управления, аренды или пользования, дата и № документа)

6. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) Свидетельство о государственной регистрации права:(земельный участок)04 АВ 225910 от 22 декабря 2009 года.

(наименование документа, дата и №)

7. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной в соответствии с «Положением о лицензировании образовательной деятельности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 г. № 796: лицензия, рег. №492серия А №346359 от 25 марта 2010года выдано на срок по	25 марта 2016года Программы дошкольного образования	«Программа воспитания и обучения в детском саду»(М.А.Васильева), «Программа обучения и воспитания детей	в башкирских детских садах» (Г.Г.Галиева, З.Г.Нафикова); «Обучение детей русской разговорной речи в башкирских дошкольных образовательных учреждениях»(Ф.Г.Азнабаева,Р.Г.Давлетбаева).

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, какие реализуются виды образовательных программ)

8. Территория: общая площадь 6322 кв.м.

- состояние ограждения  металлическое хорошее

- площадь озеленения  5403,6 кв.м.

- существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории к ДОУ отсутствуют

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов готов

- наличие и состояние огорода-ягодника удовлетворительное

- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: самовывоз

- наличие договора о вывозе мусора  №1 от 1_ января 2014__ г.

(номер акта, дата выдачи)

9. Здание: общее состояние помещений _удовлетворительное

- качество проведенного ремонта _удовлетворительное

- капитального _1995г.

- текущего _косметический ремонт -удовлетворительное

- искусственное освещение, его состояние _имеется, удовлетворительное

- естественное освещение _имеется, удовлетворительное

- работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) фрамуга-удовлетоврительное

- характер и состояние отопительной системы удовлетворительное

- обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение договор на 35 тыс.куб.м.

- наличие акта опрессовки отопительной системы  №4 от 4 августа 2014г.

(номер акта, дата выдачи)

- наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) обеспечено, удовлетворительное

- оборудованы АПС, СОЛ оборудован

- наличие запасных выходов 5

- наличие плана эвакуации при пожаре имеется

- наличие и состояние снабжения:

- водой централизованное и автономное, удовлетворительное

- газом централизованное , удовлетворительное

- электричеством централизованное, удовлетворительное

- соответствие электропроводки и электрооборудования установленным нормам удовлетворительное

- готовность (электро., газовой котельной) готов

-наличие канализации имеется

10. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное

- организация питьевого режима имеется

- тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) лампы накаливания

- санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное

- зал для музыкальных занятий, его готовность готов

11. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное

- обеспеченность технологическим, холодильным, тепловым оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями: удовлетворительное

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой:  удовлетворительное

- наличие инструкций на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников: имеется

12. Кладовые:

- качество проведенного ремонта удовлетворительное

13. Медпункт: его состояние удовлетворительное

- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние удовлетворительное

14. Отопление. Характер отопительной системы—имеется  отдельная  газовая  котельная  ,котел  КОВГ-20,сигнализатор,монометр сданы  на  гос.проверку.

(котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние: удовлетворительное

- опрессована ли отопительная система: № 4 от 4 августа 2014г.

(номер акта, дата выдачи)

15. Обеспеченность топливом (в %) к плану годовой потребности, его хранение 100%

16. Наличие транспортной площадки, уголка, кабинета по изучению Правил дорожного движения: имеется

17. Безопасные подходы к образовательному учреждению, наличие технических средств организации дорожного движения: имеется

18. Состояние центральной вентиляции, возможности соблюдения воздухообмена в учреждении: ___-

19. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году

Здание, помещения, коммуникации, оборудование соответствуют  предъявляемым требованиям и готовы к ОЗП 2013 - 2014 года	.

Правовая база соответствует государственным и местным требованиям.

Председатель  комиссии                                       Т.Т.Шагиева

Заместитель  председателя

комиссии:                                                              А.А.Шагиев

Члены комиссии:                                                  А.Ф.Гильдина

Н.А.Лутов

Л.М.Шафиева

С актом  проверки  готовности  ознакомлен,один экземпляр получил:

14.08.2014 г.____________________________Л.Г.Шарафутдинова

АКТ готовности

к отопительному периоду  2014/2015гг.

Объект:Дошкольное образовательное учреждение

с.Нижнеарметово

| № п/п | Наименование мероприятий | Отчет о выполнении, стадия выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | выполнена |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | выполнена |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | удовлетворительно |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | удовлетворительно |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | задолженность не имеется |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103) |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, внутренней системы газоснабжения | выполнена |
| 19 | выполнение предписаний по системе газоснабжения | выполнена |
| 20 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системы водоснабжения | выполнена |
| 21 | Выполнение предписаний по системе водоснабжения |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе теплоснабжения |  |
| 23 | Выполнение предписаний по системе теплоснабжения |  |
| 24 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе электроснабжения , |  |
| 25 | Выполнение предписаний по системе электроснабжения | выполнена |

## Глава  администрации                    З.И.Исхакова

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

Сельского дома  культуры  (СДК)  с. Нижнеарметово  Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

с.Нижнеарметово                                                                   «15» августа  2014 г.

Комиссия, образованная  распоряжением главы  администрации  СП Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан

от «01» августа 2014  года  №32

С «14» августа  2014г. по «15» августа 2014 г.

Провела проверку готовности к отопительному периоду:

сельский  дом  культуры  села  Нижнеарметово  Ишимбайского района  Республики  Башкортостан.

Адрес  учреждения:453238,Республика  Башкортостан, Ишимбайский  район,с.Нижнеарметово,ул.Гиззатуллина,д.84б.

Руководитель  учреждения-Губайдуллина Жамиля  Нагимовна

В ходе проведения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Здание  2-х этажное, кирпичное, построен  в 1980 году.

1.Проведен  косметический  ремонт.

2.Отопление-газое.Котел  МИКРО—95,подготовлена  к работе.

3.Договор  на  поставку  газа  с ООО «Башкиргаз»--имеется

4.Акт  опрессовки  труб  отопительной  системы--имеется

5.Заявка на  проверку   исправности  дымохода вен.каналов--подана

6.Заявка  на  обучение  ответственного  лица--подана

7.Акт  на  сигнализатор  загазованности—имеется  .

8.Акт  замера  сопротивления—имеется  от 02.08.2014

9.Водоснабжение централизованное, соединительные  устройства --- проверены.

Здание  СДК   соответствует  предъявленным  требованиям  и  готова  к  работе  в  осенне-зимних  условиях 2014-2015 г.г.

Замечания  и  предложения  комиссии:

Своевременно  произвести   утепление  оконных  рам  и  дверных проемов.

Произвести ремонт кровли на основании проектно-сметной документации.

Председатель  комиссии                                       Т.Т.Шагиева

Заместитель  председателя

комиссии:                                                              А.А.Шагиев

Члены комиссии:                                                  А.Ф.Гильдина

Н.А.Лутов

Л.М.Шафиева

С актом  проверки  готовности  ознакомлен,один экземпляр получил:

15.08.2014 г.____________________________Ж.Н.Губайдуллина

АКТ готовности

к отопительному периоду  2014/2015гг.

Объект:  сельский дом  культуры

с.Нижнеарметово

| № п/п | Наименование мероприятий | Отчет о выполнении, стадия выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | выполнена |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | выполнена |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | удовлетворительно |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | удовлетворительно |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | имеется |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | задолженность не имеется |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность | проведено опрессовка |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103) |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, внутренней системы газоснабжения | выполнена |
| 19 | выполнение предписаний по системе газоснабжения | выполнена |
| 20 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системы водоснабжения | выполнена |
| 21 | Выполнение предписаний по системе водоснабжения | предписаний нет |
| 22 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе теплоснабжения | выполнена |
| 23 | Выполнение предписаний по системе теплоснабжения | предписаний нет |
| 24 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе электроснабжения , | выполнена |
| 25 | Выполнение предписаний по системе электроснабжения | выполнена |

## Глава  администрации                    З.И.Исхакова

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

Сельского дома  культуры  (СДК)  д.Верхнеарметово  Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

с.Нижнеарметово                                                                   «15» августа 2014 г.

Комиссия, образованная  распоряжением главы  администрации  СП Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан от «01» августа 2014  года  №32

С «14» августа  2014г. по «15» августа 2014 г.

Провела проверку готовности к отопительному периоду:

сельский  дом  культуры  деревни Верхнеарметово  Ишимбайского района  Республики  Башкортостан.

Адрес  учреждения:453238,Республика  Башкортостан, Ишимбайский  район,д.Верхнераметово,ул.Советская,д.82

Руководитель  учреждения-Шафиева Рима Мухрамаовна

В ходе проведения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Здание  одно этажное, деревянное, построен  в 1963 году. Площадь  290 кв.м.

1.Проведен  косметический  ремонт.

2.Отопление печное. Котел  КСТГВ—20.Подготовлена  к работе.

3.Требуется  дрова 30 куб.м.,заготовлено—21 куб.м.

4.Оперессовка  отопительных  труб--проведено

5.Произведена  работа  очистки  дымохода  от  сажи.

6.Акт  замера  сопротивления—имеется  от 02.08.2014

7.Водоснабжение уличное.

Здание  СДК   соответствует  предъявленным  требованиям  и  готова  к  работе  в  осеннее-зимних  условиях 2014-2015 г.г.

Замечания  и  предложения  комиссии:

1.Своевременно  произвести   утепление  оконных  рам  и  дверных проемов.

2.Заменить  оконные  рамы  в  коридоре  здания.

Председатель  комиссии                                       Т.Т.Шагиева

Заместитель  председателя

Комиссии:                                                              А.А.Шагиев

Члены комиссии:                                                  А.Ф.Гильдина

Н.А.Лутов

Л.М.Шафиева

С актом  проверки  готовности  ознакомлен,один экземпляр получил:

15.08.2014 г.____________________________Р.М.Шафиева

АКТ готовности

к отопительному периоду  2014/2015гг.

Объект:  сельский дом  культуры

д.Верхнеарметово

| № п/п | Наименование мероприятий | Отчет о выполнении, стадия выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | выполнена |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | выполнена |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | удовлетворительно |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103) |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, внутренней системы газоснабжения | выполнена |
| 19 | выполнение предписаний по системе газоснабжения | выполнена |
| 20 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системы водоснабжения | выполнена |
| 21 | Выполнение предписаний по системе водоснабжения |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе теплоснабжения |  |
| 23 | Выполнение предписаний по системе теплоснабжения |  |
| 24 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе электроснабжения , | выполнена |
| 25 | Выполнение предписаний по системе электроснабжения | выполнена |

## Глава  администрации                    З.И.Исхакова

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

образовательное  учреждение  Верхнеарметовская  Н ОШ  Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

с.Нижнеарметово                                                                   «14» августа  2014 г.

Комиссия, образованная  распоряжением главы  администрации  СП Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан от «01» августа 2014  года  №32

С «13» августа  2014 г   по «14»  августа 2014  г.

Провела проверку готовности к отопительному периоду:

НОШ  деревни Верхнеарметово  Ишимбайского района  Республики  Башкортостан.

Адрес  учреждения:453238,Республика  Башкортостан, Ишимбайский  район,д.Верхнераметово,ул.Советская,д.85б

Руководитель  учреждения--Латыпова  Флюза  Муртазовна

В ходе проведения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Здание  одно этажное, деревянное. Площадь  50,4 кв.м.

1.Проведен  косметический  ремонт.

2.Отопление печное. Приведен  в соответствии.

3.Требуется  дрова 16 куб.м., заготовлено—16 куб.м.

4.Оперессовка  отопительных  труб--проведено

5.Произведена  работа  очистки  дымохода  от  сажи.

6.Акт  замера  сопротивления—имеется.

7.Водоснабжение уличное.

Здание  НОШ соответствует  предъявленным  требованиям  и  готова  к  работе  в  осеннее-зимних  условиях 2014-2015 г.г.

Председатель  комиссии                                       Т.Т.Шагиева

Заместитель  председателя

Комиссии:                                                              А.А.Шагиев

Члены комиссии:                                                  А.Ф.Гильдина

Н.А.Лутов

Л.М.Шафиева

С актом  проверки  готовности  ознакомлен, один экземпляр получил:

14.08.2014 г.____________________________Ф.М.Латыпова

АКТ готовности

к отопительному периоду  2014/2015гг.

Объект:   Верхнеарметовская  НОШ  Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Отчет о выполнении, стадия выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | выполнена |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | выполнена |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | удовлетворительно |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103) |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, внутренней системы газоснабжения | выполнена |
| 19 | выполнение предписаний по системе газоснабжения | выполнена |
| 20 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системы водоснабжения | выполнена |
| 21 | Выполнение предписаний по системе водоснабжения |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе теплоснабжения |  |
| 23 | Выполнение предписаний по системе теплоснабжения |  |
| 24 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе электроснабжения , |  |
| 25 | Выполнение предписаний по системе электроснабжения | выполнена |

## Глава  администрации                    З.И.Исхакова

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

Верхнеарметовский ФАП Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

с.Нижнеарметово                                                                   «16» августа  2014 г.

Комиссия, образованная  распоряжением главы  администрации  СП Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан от «01» августа 2014  года  №32__________________________________________________________________

С «16» августа  2014г.

Провела проверку готовности к отопительному периоду:

ФАП  деревни Верхнеарметово  Ишимбайского района  Республики  Башкортостан.

Адрес  учреждения:453238,Республика  Башкортостан, Ишимбайский  район,д.Верхнераметово,ул.Советская,д.85в

Руководитель  учреждения—Сиражетдинова  Валентина  Анатольевна

В ходе проведения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Здание  одно этажное, деревянное. Площадь  47,97 кв.м.

1.Отопление  печное  ,котел  КОВГ-20—подготовлен  к работе.

2.Требуется  дрова 18 куб.м., заготовлено—6  куб.м.

3.Произведена  работа  очистки  дымохода  от  сажи.

4.Акт  замера  сопротивления—имеется.

5.Водоснабжение уличное.

Здание  ФАП соответствует  предъявленным  требованиям  и  готова  к  работе  в  осенне-зимних  условиях 2014-2015 г.г.

Замечания  и  предложения:

1.Произвести  ограждение  и  ремонт  территории, провести  ремонт..

Председатель  комиссии                                       Т.Т.Шагиева

Заместитель  председателя

Комиссии:                                                              А.А.Шагиев

Члены комиссии:                                                  А.Ф.Гильдина

Н.А.Лутов

Л.М.Шафиева

С актом  проверки  готовности  ознакомлен,один экземпляр получил:

16.08.2014 г.____________________________В.А.Сиражетдинова

АКТ готовности

к отопительному периоду  2014/2015гг.

Объект:   Верхнеарметовский ФАП Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Отчет о выполнении, стадия выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | выполнена |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | выполнена |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | удовлетворительно |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103) |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, внутренней системы газоснабжения | выполнена |
| 19 | выполнение предписаний по системе газоснабжения | выполнена |
| 20 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системы водоснабжения | выполнена |
| 21 | Выполнение предписаний по системе водоснабжения |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе теплоснабжения |  |
| 23 | Выполнение предписаний по системе теплоснабжения |  |
| 24 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе электроснабжения , |  |
| 25 | Выполнение предписаний по системе электроснабжения | выполнена |

## Глава  администрации                    З.И.Исхакова

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

Нижнеарметовский  ФАП Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

с.Нижнеарметово                                                                   «16» августа  2014 г.

Комиссия, образованная  распоряжением главы  администрации  СП Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан от «01» августа 2014  года  №32

С «16» августа  2014г.

Провела проверку готовности к отопительному периоду:

ФАП  села  Нижнеарметово  Ишимбайского района  Республики  Башкортостан.

Адрес  учреждения:453238,Республика  Башкортостан, Ишимбайский  район, с.Нижнеарметово, ул.Гиззатуллина  ,д.84в.

Руководитель  учреждения—Музафарова Фируза Фанировна

В ходе проведения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

ФАП  находится  в здании МБДОУ--муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение детски сад «Ляйсан» общеразвивающего вида

с. Нижнеарметово. Здание  одно этажное, кирпичное, построен  в 1985 году.

Площадь  ФАП а   245,6 кв.м.

1.Отопление  газовое   (от  котельной детского сада)  ,котел  КОВГ-20—подготовлен  к работе.

2.Водоснабжение централизованное.

Здание  ФАП соответствует  предъявленным  требованиям  и  готова  к  работе  в  осенне-зимних  условиях 2014-2015 г.г.

Замечания  и  предложения:

1.Требуется  ремонт  здания.

Председатель  комиссии                                       Т.Т.Шагиева

Заместитель  председателя

Комиссии:                                                              А.А.Шагиев

Члены комиссии:                                                  А.Ф.Гильдина

Н.А.Лутов

Л.М.Шафиева

С актом  проверки  готовности  ознакомлен,один экземпляр получил:

16.08.2014 г.____________________________Ф.Ф.Музафарова

АКТ готовности

к отопительному периоду  2014/2015гг.

Объект:   Нижнеарметовский ФАП Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Отчет о выполнении, стадия выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | выполнена |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | выполнена |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | удовлетворительно |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103) |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, внутренней системы газоснабжения | выполнена |
| 19 | выполнение предписаний по системе газоснабжения | выполнена |
| 20 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системы водоснабжения | выполнена |
| 21 | Выполнение предписаний по системе водоснабжения |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе теплоснабжения |  |
| 23 | Выполнение предписаний по системе теплоснабжения |  |
| 24 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе электроснабжения , |  |
| 25 | Выполнение предписаний по системе электроснабжения | выполнена |

## Глава  администрации                    З.И.Исхакова

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

Пожарной  охраны с.Нижнеарметово  Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

с.Нижнеарметово                                                                   «17» августа  2014 г.

Комиссия, образованная  распоряжением главы  администрации  СП Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан от «01» августа 2014  года  №32

С «17» августа  2014г.

Провела проверку готовности к отопительному периоду:

Пожарной  охраны  с.Нижнеарметово Ишимбайского района  Республики  Башкортостан.

Адрес  учреждения:453238,Республика  Башкортостан, Ишимбайский  район,с.Нижнеарметово,ул.Гиззатуллина,д.146а

Руководитель  учреждения—Салимов Марс Абдуллович,

Ответственный—Халитов  Минебай  Минигалиевич

В ходе проведения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Здание  одно этажное, кирпичное. Площадь  120,0 кв.м.

1.Отопление  печное  ,котел  «Буржуйка»—подготовлен  к работе.

2.Требуется  дрова 40 куб.м., заготовлено—20 куб.м.

3.Оперессовка  отопительных  труб--проведено

4.Произведена  работа  очистки  дымохода  от  сажи.

5.Водоснабжение уличное.

Здание  пожарной  охраны соответствует  предъявленным  требованиям  и  готова  к  работе  в  осенне-зимних  условиях 2014-2015 г.г.

Председатель  комиссии                                       Т.Т.Шагиева

Заместитель  председателя

Комиссии:                                                              А.А.Шагиев

Члены комиссии:                                                  А.Ф.Гильдина

Н.А.Лутов

Л.М.Шафиева

С актом  проверки  готовности  ознакомлен,один экземпляр получил:

17.08.2014 г.____________________________М.М.Халитов

АКТ готовности

к отопительному периоду  2014/2015гг.

Объект:  Пожарная  охрана с.Нижнеарметово  Ишимбайского  района

Республики  Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Отчет о выполнении, стадия выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | выполнена |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | выполнена |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | удовлетварительно |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | удовлетворительно |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | задолженность не имеется |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103) |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме, внутренней системы газоснабжения | выполнена |
| 19 | выполнение предписаний по системе газоснабжения | выполнена |
| 20 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системы водоснабжения | выполнена |
| 21 | Выполнение предписаний по системе водоснабжения |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе теплоснабжения | выполнена |
| 23 | Выполнение предписаний по системе теплоснабжения |  |
| 24 | Выполнение мероприятий по подготовке к зиме внутренней системе электроснабжения , | выполнена |
| 25 | Выполнение предписаний по системе электроснабжения | выполнена |

## Глава  администрации                    З.И.Исхакова